УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГУДП «Путь»

А.А. Игнатенко

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4/13-зк

о проведении запроса котировок на право заключения договора

на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг

для нужд СПб ГУДП «Путь»

14 февраля 2013 года                                                                                                Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие «Путь», расположенное по адресу: 198095,  Санкт-Петербург, Майков переулок, д. 9, (далее – Заказчик) приглашает принять участие в запросе котировок на право заключения договора на выполнение работ для нужд СПб ГУДП «Путь».

- Предмет договора.

Ремонт перекрытия помещения по адресу: Санкт-Петербург, Майков пер., д.9.

- Объем выполняемых работ.

Перечень выполняемых работ и характеристики объекта строительства определены в Техническом задании (Приложение 4).

- Место выполнения работ.

Санкт-Петербург, Майков пер., д.9.

- Начальная (максимальная) цена договора.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 417 488,72 руб. (четыреста семнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь  рублей 72 копейки), включая НДС 18%.

| Цена без НДС (Руб) | Ставка НДС (%) | Сумма НДС (Руб) | Цена с НДС (Руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 353 804,00 | 18 | 63 684,72 | 417 488,72 |

Цена договора включает в себя все расходы, возникающие у подрядчика при исполнении договора, в том числе транспортные расходы, а также страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.

- Сроки выполнения работ.

Срок выполнения работ – 10 календарных дней со дня подписания договора.

- Требования к гарантийному сроку качества работ.

Не менее 12 месяцев со дня подписания акта о приёмке.

- Срок и условия оплаты работ.

Срок  и условия оплаты  указаны в проекте договора (Приложение 6).

- Общие требования к участникам закупки.

Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в Реестрах недобросовестных поставщиков.

- Требования к участникам закупки, установленные законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок.

Наличие свидетельства СРО о допуске к работам, являющимся предметом договора.

- Форма котировочной заявки.

Форма котировочной заявки представлена в Приложении 1.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью участника запроса котировок (уполномоченного лица) и печатью (для юридических лиц).

По электронной почте или по факсу котировочные заявки не принимаются.

- Состав пакета котировочной заявки.

- Котировочная заявка (Приложение 1),

- Анкета участника - юридического лица (Приложение 2) или Анкета участника – физического лица (Приложение 3),

- Смета на выполняемые работы,

- Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку, действовать от имени участника,

- Копия Свидетельства о государственной регистрации,

- Копия Свидетельства  о постановке на налоговый учет,

- Свидетельство СРО о допуске к работам.

Все листы пакета документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены подписью уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц).

- Место и время подачи котировочных заявок.

Санкт-Петербург, Майков переулок, дом 9.

В рабочие дни с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.

- Дата начала приема заявок.

15 февраля 2013 года

- Дата окончания приема заявок.

21 февраля 2013 года

- Место и дата рассмотрения котировочных заявок.

Санкт-Петербург, Майков переулок, дом 9;

22 февраля 2013 г.

- Срок подписания договора победителем в проведении запроса котировок.

Срок подписания договора победителем запроса котировок – 3 (три) рабочих дня следующих за днем размещения на официальном сайте: zakupki.gov.ru/223 и на сайте Заказчика: gudp-put.ru протокола рассмотрения котировочных заявок. В случае если в указанный срок участник запроса котировок не передал Заказчику подписанный договор, то такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

- Контактное лицо заказчика.

ФИО: Сидоров Александр Игоревич

Тел./факс: 252-54-56              Email: ozt-put@yandex.ru

- Приложения.

- Форма котировочной заявки.

- Форма анкеты участника - юридического лица.

- Форма анкеты участника - физического лица.

4)   Техническое задание.

5)   Смета.

6)   Проект договора.

Приложение 1 к Извещению №4/13-зк о проведении запроса котировок от 14.02.2013 г.

В СПб ГУДП «Путь»

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

1.	Изучив требования, указанные в Извещении № 4/13-зк от 14.02.2013 г. о проведении запроса котировок на право заключения договора  на выполнение работ для нужд СПб ГУДП «Путь»,

_____________________________________________________________________________

(Наименование участника размещения заказа

с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица); ФИО, паспортных данных, (для физического лица))

в лице_______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии оказать услуги на условиях, указанных в данном Извещении, в соответствии со следующим предложением:

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость без НДС, руб. | НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт перекрытия помещения по адресу: Санкт-Петербург, Майков пер., д.9. |  |  |  |

ИТОГО общая стоимость предложения составляет: ______________________ руб. (с НДС)

_________________________________________________________________ (сумма прописью)

2. Цена, указанная в нашей заявке включает все расходы, возникающие при исполнении договора, в том числе транспортные расходы, а также страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3.	В случае принятия решения  о заключении с нами договора, мы берем на себя обязательство по подписанию договора на выполнение работ в соответствии с требованиями, указанными в извещении о запросе котировок, и условиями наших предложений не позднее сроков, установленных в извещении о запросе котировок.

4. Подтверждаем, что сведения о нашей организации отсутствуют в Реестре недобросовестных поставщиков.

5.	Мы гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе котировок информации, подлинность оригиналов и копий документов.

(Подпись)

Подписывается уполномоченным лицом участника (указывается должность, фамилия, имя, отчество), скрепляется печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

Приложение 2 к Извещению №4/13-зк о проведении запроса котировок от 14.02.2013 г.

Анкета участника - юридического лица

Полное наименование юридического лица _____________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Краткое наименование юридического лица_____________________________________________

Юридический адрес ________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Фактический адрес _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

ИНН_______________КПП_______________

Номер расчетного счета ________________________________

Наименование банка _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Кор. счет __________________________

БИК: ___________________

ОКПО:__________________

ОГРН:_____________________

ОКВЭД:_________________

Должность руководителя, Фамилия, Имя, Отчество)_____________________________________

__________________________________________________________________________________

действует на основании _____________________________________________________________

тел. ___________,  факс ____________, E-mail _______________________________

Главный бухгалтер, Фамилия, Имя, Отчество___________________________________________

__________________________________________________________________________________

тел. ___________,  факс ____________, E-mail _______________________________

Контактное лицо, Фамилия, Имя, Отчество_____________________________________________

__________________________________________________________________________________

тел. ___________,  факс ____________, E-mail _______________________________

Подпись руководителя ___________________________

М.П.

Приложение 3 к Извещению №4/13-зк о проведении запроса котировок от 14.02.2013 г.

Анкета участника - физического лица

Индивидуальный предприниматель, Фамилия, Имя, Отчество_____________________________

__________________________________________________________________________________

Дата рождения_____________________________________________________________________

Паспорт :

Серия______________ номер _________________

Выдан ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Дата выдачи ___________________

Адрес местожительства _____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Фактический адрес _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ИНН_______________

Банковские реквизиты (если имеются):

Наименование банка _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Номер расчетного счета ________________________________

Кор. счет __________________________

БИК: ___________________

Контактный тел. ___________,  факс ____________, E-mail _______________________________

Подпись:

М.П.

Приложение 4 к Извещению №4/13-зк о проведении запроса котировок от 14.02.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение работ по ремонту перекрытия помещения № 19

- здания базы ДЭУ по адресу: Санкт-Петербург, Майков пер., д.9

- Требования к работам:

Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам: работы выполняются согласно техническому заданию и действующим СНиП, ГОСТ, СТП.

Подрядчик обеспечивает выполнение на месте проведения Работы мероприятий по охране труда и технике безопасности в соответствии с требованиями СНиП.

Работы должны быть выполнены с соблюдением последовательности и очередности, обеспечивающими необходимую последовательность производства работ на объекте и сдачи их результатов в срок, установленный Договором.

Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы и оборудование, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Объем выполняемых работ:

- Разборка деревянных оштукатуренных перекрытий площадью 31,8 кв.м.. Устройство железобетонного перекрытия из следующих материалов: швеллер 16 — 1,28 т, двутавр № 26 — 0,447 т, заделка концов балок — кирпич, 330 шт, профлист оцинкованный Н75-0,62т, арматура гладкая сталь 6мм — 0,45т, арматура периодического профиля сталь 10мм — 0,56т, бетон М400 — 4,1 т, раствор кладочный марки 300 — 0,574 т.

- Срок выполнения работ:

Срок начала выполнения работ - с момента заключения договора на выполнение работ.

Срок окончания работ – 10 календарных  дней.

- Срок гарантии качества:

- Гарантийный срок на качество выполненных работ 1 год со дня подписания акта о приёмке.

- Дополнительные условия:

- Подрядчик выполняет работы своими силами, своими материалами и оборудованием.

- Работы вести в нерабочее время с 18:00 до 07:00. В выходные дни – круглосуточно.

Приложение 4 к Извещению №4/13-зк о проведении запроса котировок от 14.02.2013 г.

Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.094

Форма 4

СПб ГУДП "Путь"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   №

(локальная смета)

на ремонт перекрытия помещения № 19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

СПб ГУДП "Путь", Майков пер., д.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование: ТСНБ "Госэталон 2012"

Сметная стоимость: 417488.72 руб

-----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда:         78866 руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию с 1.01.2013г.

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

| Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

| норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

|               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

|               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

|               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

|               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

|               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перекрытия ж/б

1 ТЕР46-04007-1   Разборка деревянных               0.318   1547.21    250.63       492       412        80    133.53     42.46*

(= 79)        перекрытий: оштукатуренных   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

1296.58    121.74                            39      9.35      2.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Накладные расходы - 0.8400   руб.                                 379

Сметная прибыль   - 0.4800   руб.                                 216

2 ТЕР46-03009-2   Пробивка в кирпичных стенах        0.12   1768.03   1170.00       212        72       140     53.30      6.40*

(= 79)        гнезд размером: до 260х260   100 шт.    --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                         598.03    191.86                            23     15.83      1.90

Накладные расходы - 0.8400   руб.                                  80

Сметная прибыль   - 0.4800   руб.                                  46

3 ТЕР9-03002-12   Монтаж балок, ригелей            1.2796   1281.99    801.25      1640       402      1025     18.25     23.35*

(= 18)        перекрытия, покрытия и под   1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------

установку оборудования                     314.31     68.78                            88      2.57      3.29

многоэтажных зданий при

высоте здания: до 25 м

Козп = 1.3800 Кмаш = 1.5000

Кзпм = 1.5000

Накладные расходы - 0.6900   руб.                                 338

Сметная прибыль   - 0.5800   руб.                                 284

4 101-3690        ШВЕЛЛЕРЫ: № 20 СТАЛЬ МАРКИ       1.2796  25202.65              (32249)

(= 18)        СТ3ПС                        Т

5 101-1047        ДВУТАВРЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ         0.4472  33695.55              (15069)

(= 18)        ГРАНЯМИ ПОЛОК НОРМАЛЬНЫЕ     Т

«Б», СТАЛЬ: ПОЛУСПОКОЙНАЯ,

№ 26-40

6 ТЕР46-03017-7   Заделка кирпичом гнезд,            0.80    389.74     15.79       312       231        13     28.88     23.10*

(= 79)        борозд и концов балок        1 м3       --------- ---------

288.51

Накладные расходы - 0.8400   руб.                                 194

Сметная прибыль   - 0.4800   руб.                                 111

7 404-0183        КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ                 0.328   7274.88               (2386)

(= 79)        ПУСТОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ,        1000 ШТ.

РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ,

МАРКА: 125

8 ТЕР46-05007-1   Установка защитного               0.636   3039.05    130.61      1933       539        83     77.37     49.21*

(= 79)        горизонтального ограждения   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

из профнастила под верхними                847.98     12.80                             8      0.81      0.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

поясами ферм при замене

конструкций покрытия

Накладные расходы - 0.8400   руб.                                 459

Сметная прибыль   - 0.4800   руб.                                 263

9 101-9910-002    ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ               0.62  33324.53              (20661)

(= 79)        ОЦИНКОВАННЫЙ: Н75-750-1,0    Т

10 ТЕР6-01041-11   Устройство перекрытий по           0.07  38306.64   8818.40      2681      1014       617    993.56     69.55*

(=  9)        стальным балкам и            100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

монолитных участков при                  14478.95   1016.16                            71     42.93      3.01

сборном железобетонном

перекрытии площадью: более

5 м2 приведенной толщиной

до 150 мм

Козп = 1.3800 Кмаш = 1.5000

Кзпм = 1.5000

Накладные расходы - 0.8000   руб.                                 868

Сметная прибыль   - 0.4400   руб.                                 477

11 204-0021        ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ           0.56  25258.52              (14145)

(=  9)        СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО         Т

ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III,

ДИАМЕТРОМ 10 ММ

12 204-0001        ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ           0.45  26134.78              (11761)

(=  9)        СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I,    Т

ДИАМЕТРОМ 6 ММ

13 401-0071-004    БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ          4.105   3879.71              (15926)

(=  9)        ЗАПОЛНИТЕЛЯ: 20 ММ, КЛАСС    М3

В30 (М400), П3

14 402-0008        РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ         0.574   3712.27               (2131)

(=  9)        ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 300          М3

15 ТЕР15-02037-4   Устройство каркаса при             0.44   2977.82     19.58      1310       446         9     65.52     28.83*

(= 30)        оштукатуривании: карнизов и  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

тяг                                       1014.48      6.02                             3      0.31      0.14

Козп = 1.3800 Кмаш = 1.5000

Кзпм = 1.5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Накладные расходы - 0.8000   руб.                                 359

Сметная прибыль   - 0.3700   руб.                                 166

16 ТЕР15-02036-6   Штукатурка по сетке без            0.44  14785.14    149.66      6505      2728        66    354.82    156.12*

(= 30)        устройства каркаса:          100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

карнизов и тяг                            6198.99     61.43                            27      3.15      1.39

Козп = 1.3800 Кмаш = 1.5000

Кзпм = 1.5000

Накладные расходы - 0.8000   руб.                                2204

Сметная прибыль   - 0.3700   руб.                                1019

17 ТЕР13-03004-24  Окраска металлических              0.36  18765.92    340.61      6756       585       123    106.20     38.23*

(= 22)        огрунтованных поверхностей:  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

пастой огнезащитной ВПМ-2                 1625.31     17.52                             6      0.91      0.33

Козп = 1.3800 Кмаш = 1.5000

Кзпм = 1.5000

Накладные расходы - 0.6900   руб.                                 408

Сметная прибыль   - 0.4800   руб.                                 284

18 ТЕР8-07002-1    Установка и разборка               0.30   1462.06     24.26       439       307         7     70.20     21.06*

(= 15)        внутренних трубчатых         100 м2     --------- ---------

инвентарных лесов: при                    1023.01

высоте помещений до 6 м

Козп = 1.3800 Кмаш = 1.5000

Кзпм = 1.5000

Накладные расходы - 0.9300   руб.                                 286

Сметная прибыль   - 0.5400   руб.                                 166

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    22280      6736      2163     13381       457

---------           ---------

265                  13

-накладные расходы                                      руб.                     5575

-сметная прибыль                                        руб.                     3032

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    30887

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах          руб.                   114328                        114328

Пересчет из текущих цен в базовые                       руб.                    30023                         30023

Всего по разделу в базовом уровне цен                   руб.                    60910

ВСЕГО:                                                                         145215

Индекс на осн з/п                                         11.4840               77356        [2_1_6]

Стоимость в текущих ценах                                                           0

Индекс на  экспл. машин                                    5.6970               10813        [2_1_7]

Стоимость в текущих ценах                                                           0

Индекс на з/п  машинистов                                  5.6970                1510        [2_1_8]

Стоимость в текущих ценах                                                           0

Индекс к стоимости материалов                              3.8080               50955        [2_1_9]

Стоимость в текущих ценах                                                      114328

ИТОГО:                                                                         254962     77356     12323    165283

---------

1510

Накладные расходы                                         11.4840               64023        [3_0_10]

Стоимость в текущих ценах                                                           0

ИТОГО:                                                                         318985

Сметная прибыль                                           11.4840               34819        [4_0_11]

Стоимость в текущих ценах                                                           0

Итого по разделу :                                                             353804

===================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                    22280      6736      2163     13381

---------

265

-накладные расходы                                      руб.                     5575

-сметная прибыль                                        руб.                     3032

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете в базовых ценах                          руб.                    30887

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                   254962     77356     12323    165283       457

---------           ---------

1510                  13

-накладные расходы                                                              64023

-сметная прибыль                                                                34819

Итого по смете в текущих ценах                          руб.                   353804

ВСЕГО:                                                                         353804

НДС к СМР                                                  0.1800               63684.72     [8_7_15]

ВСЕГО :                                                                        417488.72

К ОПЛАТЕ СМР : Четыреста семнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь  руб. 72 коп.

Приложение 6 к Извещению №4/13-зк о проведении запроса котировок от 14.02.2013 г.

# ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____ (ПРОЕКТ)

г. Санкт-Петербург                                                                                          ______________ 2013 г.

СПб ГУДП «Путь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Игнатенко А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему Договору  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту перекрытия помещения № 19 здания базы ДЭУ по адресу: Санкт-Петербург, Майков пер., д.9 (далее - «Работы»).

Объем выполняемых работ и характеристики объекта строительства определены в Техническом задании (Приложение 1 к Договору).

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость работ по настоящему Договору, согласно прилагаемой смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет ______________________ руб. (_____________________________________ рублей _____ копеек), в том числе НДС 18 % - ____________________ руб.

  - Оплата производится Заказчиком после выполнения работ Подрядчиком и подписания Сторонами акта выполненных работ при условии, что работа Подрядчиком выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим Договором, по мере поступления средств из бюджета Санкт-Петербурга, но не позднее 31 декабря 2013 года.

Заказчик вправе по своему усмотрению досрочно и по частям произвести оплату стоимости Работ в пределах указанного срока, в том числе за счет собственных средств.

  - Стоимость, указанная в настоящем пункте Договора, порядок и сроки оплаты за выполненные Подрядчиком работы, могут быть изменены не иначе, как на основании Дополнительных Соглашений к настоящему Договору, подписанных обеими Сторонами.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

Заказчик обязан в сроки, предусмотренные Договором, с участием Подрядчика, осмотреть и принять выполненную работу (её результат) по Акту сдачи-приёмки выполненных работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе – немедленно заявить об этом Подрядчику.

Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе её приёмки.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик даёт гарантию на выполненные работы в течение 12 месяцев.

За охрану труда и пожарную безопасность отвечает Подрядчик.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Срок выполнения работ – 10 календарных дней со дня подписания Договора.

Работы вести в нерабочее время с 18:00 до 07:00. В выходные дни – круглосуточно.

Заказчик имеет право проверять ход и качество выполняемых работ

- СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения ими своих обязательств в установленные Договором сроки.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

- Техническое задание.

- Смета.

- АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| "ЗАКАЗЧИК": СПб ГУДП «Путь» 198095, г.Санкт-Петербург, Майков переулок, дом 9 ИНН 7807009477 КПП 780501001 ОГРН 1027804610899 р/с 40602810636000000021 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г.Санкт-Петербург к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКПО 13188459 ___________________А.А.ИГНАТЕНКО «______» ____________________2013 год М.П. | "ПОДРЯДЧИК": ______________ "_____" ____________________ 2013 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к  Договору подряда  №          от                    2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение работ по ремонту перекрытия помещения № 19

- здания базы ДЭУ по адресу: СПб, Майков пер., д.9

- Требования к работам:

Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам: работы выполняются согласно техническому заданию и действующим СНиП, ГОСТ, СТП.

Подрядчик обеспечивает выполнение на месте проведения Работы мероприятий по охране труда и технике безопасности в соответствии с требованиями СНиП.

Работы должны быть выполнены с соблюдением последовательности и очередности, обеспечивающими необходимую последовательность производства работ на объекте и сдачи их результатов в срок, установленный Договором.

Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы и оборудование, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Объем выполняемых работ:

- Разборка деревянных оштукатуренных перекрытий площадью 31,8 кв.м.. Устройство железобетонного перекрытия из следующих материалов: швеллер 16 — 1,28 т, двутавр № 26 — 0,447 т, заделка концов балок — кирпич, 330 шт, профлист оцинкованный Н75-0,62т, арматура гладкая сталь 6мм — 0,45т, арматура периодического профиля сталь 10мм — 0,56т, бетон М400 — 4,1 т, раствор кладочный марки 300 — 0,574 т.

- Срок выполнения работ:

Срок начала выполнения работ - с момента заключения договора на выполнение работ.

Срок окончания работ – 10 календарных  дней.

- Срок гарантии качества:

- Гарантийный срок на качество выполненных работ 1 год со дня подписания акта о приёмке.

- Дополнительные условия:

- Подрядчик выполняет работы своими силами, своими материалами и оборудованием.

- Работы вести в нерабочее время с 18:00 до 07:00. В выходные дни – круглосуточно.

| Подрядчик: ________________________ | Заказчик: Директор СПб ГУДП «Путь» _______________________Игнатенко А.А. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к  Договору подряда  №          от                    2013 г.

СМЕТА

на выполнение работ по ремонту перекрытия помещения № 19

здания базы ДЭУ по адресу: Санкт-Петербург, Майков пер., д.9

| ЗАКАЗЧИК: Директор СПб ГУДП "ПУТЬ" ______________ /А.А. Игнатенко / М.П. | ПОДРЯДЧИК: ______________/_________/ М.П. |
| --- | --- |